## Sheet1
|  | Закуп на лекарственные средства и медицинские изделия на 2021 год. |  | приложение 1
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | цена 2021год | Количество | СУММА | Мето поставки | график поставки
1 | Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 UTRA HIV Ag Ab | (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Минимальная определяемая концентрация p-24 антигена не хуже 4,2 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2ч. Коньюгат-1 должен быть готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Срок годности приготовленных реагентов: при наличии коньюгата-2 срок годности при температуре 2-8°С не менее 4-х недель; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C не менее 6 часов. | набор | 210000 | 500 | 105000000 | ГККП «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД», Туркестанской области г. Туркестан, улица А. Талканбаева, 91А до дверей склада | по заявке МО течение 15дней
2 | Презерватив | Из натурального высококачественного латекса в силиконовой смазке с накопителем, длина - 180 мм, ширина 52 мм, толщина стенки 0,06 мм, класс 2б - с повышенной степенью риска, первичная упаковка - фольга алюминиевая 1 шт, № 1, с надписью - БЕСПЛАТНО | шт | 27 | 300000 | 8100000
3 | FACSPRESTO CARTRIDGE из комплекта Портативное устройство для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near-Patient CD Counter +4 +31 С (Becton Dickinson and Company, США ) | Картридж предназначен для определения абсолютного и относительного (%) содержания CD4 –клеток для портативного устройства для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near Patient CD4-counter. Содержит высушенные реагенты на основе конъюгированных с флуорохромом моноклональных антител к поверхностным антигенам лимфоцитов и моноцитов CD4 PE-Cy5/ CD3 APC /CD45RA APC/CD14 PE и реагенты для измерения общего гемоглобина. по 100 шт/упак, каждый картридж индивидуально упакован в фольгу. Вместе с картриджами поставляются одноразовые пластиковые пипетки по 100 штук. | уп | 990000 | 15 | 14850000
4 | Шприц | Шприц 5 мл медицинский одноразовый, с иглой, Кодировка иглы / Гейдж-22G, Диаметр иглы-0,70 Длина иглы-40 мм, Коннектор-Luer lock | шт | 16.48 | 200000 | 3296000
5 | КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 1) | D-0151, 192 опр | набор | 86140 | 200 | 17228000
131246000
| Председатель тендерной комиссии: | Жузжасаров Б.З
Члены комиссии:
| зав лаборатории | Нышанов Ж.
| Юрист | Еркожа А
| Экономист | Байдильдаева Г.
| Гос закупчик | Нурметов Х
Секретарь комиссии: Дарменова