## Лист1
|  | Закуп на медицинские изделия на 2024 год. |  | приложение 1 к тендерный объявление №3 и тендерный документацию
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Количество | цена 2024год | СУММА | Мето поставки | график поставки
1 | Набор реагентов для опеределения Human Immunodeficiency Virus (Вирус иммунодефицита человека) 100 Test/kit | Набор реагентов для определения антигена и антител к вирусу иммунодефицита человека (иммунохемилюминесцентный анализ) к хемилюминесцентному иммунологическому анализатору СМ-180. Данное изделие применяется для диагностики in vitro и качественного определения антигена HIV-1 p24 и антител к HIV-1 и HIV-2 (HIV Ag+Ab). Основные компоненты (состав): R1 - Магнитные частицы, покрытые рекомбинантным антигеном HIV и мышиными антителами к HIV, R2 - Рекомбинантный антиген HIV и мышиные антитела к HIV, меченные эфиром акридиния, R3 - Буферный раствор PBS, Низкое значение калибратора - Сыворотка бычьей крови-матрица, Высокое значение калибратора - Сыворотка бычьей крови-матрица с добавлением антител к HIV, Контрольный раствор (уровень 1) - Сыворотка крови здорового человека-матрица, Контрольный раствор (уровень 2) - Сыворотка крови здорового человека-матрица с добавлением антител к HIV. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 210 | 121500 | 25515000 | ГККП «Областной центр СПИД по профилактике и борьбе со СПИД » , юридический адрес: г.Туркестан, ул. Талканбаева 91а | по заявке заказчика течение 15 дней, до дверей склада
2 | Concentrated Washing Buffer/Концентрированный промывочный буфер (Concentrated Washing Buffer) 1×1L/bottle | Концентрированный моющий буферный реагент используется на хемилюминесцентном иммунологическом анализаторе СМ-180 для очистки реагентного зонда и трубки также для разведение проб и реагентов. Основные компоненты: Фосфатный буфер ~50 ммоль/л; ПАВ -1,5% . Объем 1л. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 195 | 22500 | 4387500
3 | Acid Trigger Reagent Кислотный пусковой реагент 500 мл/флакон 1 флакон (Acid Trigger Reagent) 1×500ml/bottle | Кислотный триггерный реагент используется в реакциях хемилюминесцентного иммунологического анализатора СМ-180 для обеспечения необходимого перекиси водорода для инициирования хемилюминесцентной реакции . Состав : Перекись водорода -1,3% ; Азотная кислота ~0,007моль/л . Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 10 | 10500 | 105000
4 | Alkaline Trigger Reagent/Щелочной триггерный реагент 500 мл/флакон 1 флакон (Alkaline Trigger Reagent) 1×500ml/bottle | Щелочной триггерный реагент используется в реакций на хемилюминесцентном иммунологическом анализаторе СМ-180 чтобы обеспечить необходимую щелочную среду для инициирования хемилюминесцентной реакции. Основные компоненты :Гидроксид натрия ~ 0,35 моль/л ; ПАВ -2,5% . Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 22 | 30000 | 660000
5 | Кюветный блок (Cuvete) 4*90/kit | Кюветы (реакционные пробирки) одиночные полистироловые к хемилюминесцентному иммунологическому анализатору СМ-180 . Одноразовая измерительная кювета. Объем реакционной смеси максимально : 1400 мкл.Размер одной кюветы:14,4*7*39,6 мм. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 62 | 54000 | 3348000
6 | Probe Washing Buffer/Буфер для промывки зонда (Probe Washing Buffer) 20ml | Буфер для промывки зондов используется для поддерживающей промывки хемилюминесцентного иммунологического анализатора СМ-180 . Основные компоненты: Гипохлорит натрия . Перед использованием Probe Washing Buffer необходимо разбавить очищенной водой в соотношении 1 : 4 . Объем 20 мл . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 10 | 9000 | 90000
7 | Кондиционирующий раствор зонда (Probe Conditioning Solution) 2*15mL | Раствор для кондиционирования зонда используется для обслуживания хемилюминесцентного иммунологического анализатора СМ-180 и интегрированния системы серии CSM. Основной компонент : жидкость содержащий белок. Объем 2* 15 мл . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 5 | 114000 | 570000
8 | Реагентные полоски DIRUI H14-Ca 100 полосок | Тест-полоски для анализатора мочи DIRUI H-100. Определяемые по 14-ти параметрам : уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, pН, креатинин, микроальбумин, аскорбиновая кислота и кальций. В упаковке 100 тест-полосок. Тест-полоски выпускаются для качественного анализа мочи и являются реагентом для диагностики in vitro. Результаты на полосках можно считывать как визуально, так и с помощью прибора. Калибратор в наборе . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации тест полоски. | упак | 5 | 16800 | 84000
9 | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive)) 8 мл/бутылка | Контрольные (позитивный) тест-полоски для анализатора мочи DIRUI H-100. Оценка точности результатов по 13 контрольным параметрам в методе «сухой химии»: глюкоза, билирубин, кетоны, кровь, удельный вес, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций. Состав: Phosphate buffer 0,2%,; glucose 1,0%; sodium chloride 0,5%; hemoglobin 0,1%; albumin 0,7%; ethyl acetoacetate 0,9%; sodium nitrite 0,3%; esterase 0,5%; urea 2%; creatinine 0,2%; Са 0,1%; bilirubin substitute 0,1%; urobilinagen substitute 0,1% и другие нереактивные вещества и стабилизаторы 93,3%, , обеспечивающими положительные результаты. рН в диапазоне от 5,5 до 7,5. Не содержат потенциально инфекционных компонентов. Срок годности: 12 месяцев.. Температура хранения: 2-8 °С в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой фабричной упаковке. Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации тест полоски. | шт | 2 | 3485 | 6970
10 | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) 8 мл/бутылка | Контрольные (негативный) тест-полоски для анализатора мочи DIRUI H-100. Оценка точности результатов по 13 контрольным параметрам в методе «сухой химии»: глюкоза, билирубин, кетоны, кровь, удельный вес, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций. Состав: urea 2%; sodium chliride 0,5%; phosphate buffer 0,2% и другие нереактивные вещества и стабилизаторы 97,3%., обеспечивающими отрицательные результаты. рН в диапазоне от 6,0 до 7,5. Не содержат потенциально инфекционных компонентов. Срок годности: не менее 12 месяцев.. Температура хранения: 2-8 °С в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой фабричной упаковке. Фасовка 8 мл . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации тест полоски. | шт | 2 | 3485 | 6970
11 | BF-FDTI Лизирующий реагент BF-FDTI Lyse 200 мл | Реагент BF-FDТI Lyse применяется на гематологический анализатор BF- 6900-CRP для растворения красных кровяных телец, окрашивания клеток, определения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Анализатор выполняеть автоматически операции : разбавлять часть пробы цельной крови BF-FDOI, добавлять BF-FDTI после разрушения клеток. По истечении заданного периода реакции, коэффициент дифференциации лейкоцитов и счетное число могут быть получены с помощью технологии лазерного рассеяния и технологии проточной цитометрии . Индекс производительност] (25 ± 1) ° C, pH 5,50 ± 0,50 Состав : Хлорид декалкилтриметиламмония: 0,5%, ; гидрированное касторовое масло: 0,3%. Хранить при температуре 2 ° C ~ 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света месте, срок хранения указан на этикетке., Срок действ ия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C ~ 30 ° C. Объем 200 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 7 | 19324 | 135268
12 | BF-FBH Лизирующий реагент BF-FBH Lyse 500 мл | Реагент BF-FBH Лизирующий реагент применяется на гематологический анализатор BF- 6900-CRP для растворения эритроцитов, определения содержания лейкоцитов и гемоглобина, количества и соотношения базофильных гранулоцитов. Разбавляет мембрану эритроцитов, высвобождает гемоглобин. Использует колориметрию для анализа и измерения содержания гемоглобина. В то же время, кроме базофильных гранулоцитов, другие белые кровяные тельца приходят в реакцию. Используйте оптический метод, чтобы проанализировать общую сумму лейкоцитов и подсчетное число, соотношение базофильных гранулоцитов. Состав: Лауриловый спирт и полиэфир-9: 0,8% . Хранить при температуре 2 ° C ~ 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света месте, срок хранения указан на этикетке. Срок действ ия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C ~ 30 ° C. Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 7 | 58782 | 411474
13 | BF-FDOI Лизирующий реагент BF-FDOI Lyse 500 мл | Реагент BF-FDOI Лизирующий реагент применяется на гематологический анализатор BF -6900-CRP для растворения красных кровяных телец, окрашивания клеток, определения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Анализатор выполняеть автоматически следующие операции : разбавлять часть пробы цельной крови BF-FDOI, добавлять BF-FDTI после разрушения клеток. По истечении заданного периода реакции, коэффициент дифференциации лейкоцитов и счетное число могут быть получены с помощью технологии лазерного рассеяния и технологии проточной цитометрии. Индекс производительности (25 ± 1) ° C, pH 5,50 ± 0,5 . Состав : Гидрогенизированное касторовое масло: 0,3% Хранить при температуре 2 ° C ~ 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света месте, срок хранения указан на этикетке. Срок действия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C ~ 30 ° C. Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 7 | 32343 | 226401
14 | BF-5D Дилюент BF-5D Diluent 20 л | Реагент BF- 5D Diluent применяется на гематологический анализатор BF6900 -CRP разжижающее кровь вещество . При соответствующем осмотическом давление и проводимости поддерживает целостность исходного объема клеток крови в течение определенного периода времени, чтобы гарантировать доступ к величине импульса, соответствующей объему клеток. Состав: Хлорид натрия: 0,7%, буфер борной кислоты: 0,5% . Хранить при температуре 2 ~ 30 ° C в запечатанном и защищенном от солнечного света месте, срок годности 24 месяца. Срок действия после открытия составляет 60 дней при температуре 2 ° C ~ 30 ° C. Объем 20 л. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 13 | 52224 | 678912
15 | Очищающий реагент I для пробоотборника Probe cleanser I 50 мл | Очищающий реагент I применяется на гематологический анализатор BF- 6900 -CRP для очистки детекторной части прибора, поворотного клапана, всасывающей трубки цельной крови, кюветы для гемоглобина, предотвращения накопления белка. В качестве сильного щелочного очистителя для удаления клеточной жидкости и белков, оставшихся в автоматическом гематологическом анализаторе. Состав : Гипохлорит натрия. Хранить при температуре 2 ° C ~ 30 ° C и в защищенном от света месте, срок годности указывается на этикетке. Срок действия после открытия составляет 30 дней при температуре 2 ° C ~ 30 ° C. Объем 50 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 26 | 11616 | 302016
16 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5-part) уровень 1 LEVEL1/ 2,5 мл | Контрольная кровь предназначена на гематологический анализатор BF- 6900-CRP для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 популяциям .Состав: Эритроциты, лейкоциты, кровяная пластинка извлекаются из крови животных. Хранить при температуре 2 ° C ~ 8 ° C, защищать от солнечных лучей, срок годности 3 месяца.Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C ~ 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 5 | 55757 | 278785
17 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5-part) уровень 2 LEVEL2/ 2,5 мл | Контрольная кровь предназначена на гематологический анализатор BF 6900 -CRP для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 популяциям .Состав: Эритроциты, лейкоциты, кровяная пластинка извлекаются из крови животных. Хранить при температуре 2 ° C ~ 8 ° C, защищать от солнечных лучей, срок годности 3 месяца. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C ~ 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 5 | 55757 | 278785
18 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора (5-part) уровень 3 LEVEL3/ 2,5 мл | Контрольная кровь предназначена на гематологический анализатор BF 6900 -CRP для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 популяциям .Состав: Эритроциты, лейкоциты, кровяная пластинка извлекаются из крови животных. Хранить при температуре 2 ° C ~ 8 ° C, защищать от солнечных лучей, срок годности 3 месяца. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C ~ 8 ° C. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | шт | 5 | 55757 | 278785
19 | ВИЧ Комбо Аг/Ат Комбо к-ли 4J2712 | КонтролиARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls предназначены для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений системы ARCHITECT i при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. 4 флакона (по 8 мл каждый) контролей ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo: отрицательный контроль, положительный контроль 1 и положительный контроль 2 приготовленные в рекальцинированной плазме крови человека. Положительный контроль 1 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-1. Положительный контроль 2 (инактивированный) реактивен на анти-HIV-2. Положительный контроль 3является очищенным вирусным лизатом HIV, приготовленным в ТРИС-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консерванты для отрицательного контроля, положительного контроля 1 и положительного контроля 2: азид натрия и противомикробный препарат. Консервант для положительного контроля 3: азид натрия. Отрицательный контроль: диапазон значений контроля (S/CO) 0,00 - 0,50, положительный контроль 1: диапазон значений контроля (S/CO) 1,20 - 11,50, положительный контроль 2: диапазон значений контроля (S/CO) 1,52 - 8,30, положительный контроль 3: диапазон значений контроля (S/CO) 1,87 - 4,59. | уп | 6 | 104402 | 626412
20 | ВИЧ Аг/Ат Комбо реагент2000 тестов 4J2732 | Тест ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для одновременного качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке и плазме крови человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Тест ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo предназначен для использования в качестве вспомогательного средства диагностики инфекции HIV-1/HIV-2, а также в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи инфекции HIV‑1/HIV-2 реципиентам крови, ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. HIV Ag/Ab Combo не позволяет уточнить, реактивность на какой из перечисленных маркеров выявлена: на антиген HIV p24, антитела к HIV-1 или антитела к HIV-2. Перед проведением анализа в систему ARCHITECT i System необходимо загрузить файл теста ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo с компакт-диска ARCHITECT i System Assay CD-ROM. Микрочастицы: 1 или 4 флакон(а) (6,6 мл на 100 тестов/27,0 мл на 500 тестов) микрочастиц: микрочастицы, сенсибилизированные антигеном HIV-1/HIV-2 (рекомбинантным) и антителом к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в физиологическом растворе с TRIS буфером. Минимальная концентрация: 0,07% сухих веществ. Консервант: азид натрия.Конъюгат: 1 или 4 флакон(а) (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) конъюгата: акридин-меченые антигены HIV-1 (рекомбинантные), акридин-меченые синтетические пептиды HIV-1/HIV-2 и акридин-меченое антитело к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в фосфатном буфере с протеиновыми (бычьими) и поверхностно-активным стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,05 мкг/мл. Консервант: азид натрия. Разбавитель образца: 1 или 4 флакон(а) (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) разбавителя анализа: разбавитель анализа HIV Ag/Ab Combo, содержащий TRIS буфер. Консервант: азид натрия. Воспроизводимость: Тест ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo демонстрирует погрешность ≤14% для образцов, значения которых в 3 раза превысили пороговое значение при тестировании трех серий калибратора, трех серий контроля и панели из четырех реактивных образцов. Специфичность теста ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, в котором исследовали образцы крови доноров (в которых HIV, как предполагалось, отсутствовал), составила ≥ 99,5%. Аналитическая чувствительность теста ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo к антигену HIV-1 p24 Ag составила < 50 пг/мл. Данный результат получен с помощью тестирования панели HIV-Ag 2003 AFSSAPS с использованием трех серий реагентов ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo. Согласно полученным данным, средняя чувствительность к антигену HIV-1 p24 Ag составила 18,06 пг/мл. | уп | 33 | 2701886 | 89162238
21 | ВИЧ Комбо Аг/Ат Комб кал-тор | Калибратор ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo предназначен для калибровки системы ARCHITECT i при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Дополнительную информацию см. во вкладыше к реагенту ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo. 1 флакон (4 мл) калибратора 1 ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo (CAL 1): очищенный вирусный лизат HIV в ТРИС-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: азид натрия. Для обеспечения стойкой чувствительности к антигену HIV-1 p24 на уровне < 50 пг/мл концентрация антигена HIV-1 p24 в калибраторе ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo соотнесена с международной панелью стандартов Agence francaise de securite sanitaire de sante (французского агентства санитарной безопасности продукции медицинского назначения). | уп | 4 | 104402 | 417608
22 | Раствор Триггера | Раствор триггера (ARCHITECTi Trigger Solution) Предназначен для инициации реакции хемилюминесценции молекулой акридиниума. Рствор Триггера состоит из бидистилироанной воды (99,6%), содержащей гидроксид натрия в концентрации 1,4% (по массе). Хранить при температуре 2-8˚С | уп | 12 | 45530 | 546360
23 | Заменяемые крышки, 100шт./уп. | Расходный материал (Replacement Cups) заменяющие чашки Replacement Cups в коробке 100 шт | уп | 1 | 37290 | 37290
24 | Промывающий буфер арм. 1X4L 6C5458 | Промывающий буфер (Wash Buffer (1Lx4) for 920 test)Предназначен для промывки рабочих емкостей, ячеек и соединительных трубок анализатора. Промывающий буфер представляет собой солевой раствор фосфатного буфера. Консерванты антимикробные агенты. Хранить при температуре 2-8˚С | уп | 50 | 99070 | 4953500
25 | Раствор Пре-триггера 6E2365 | Раствор пре-триггера (ARCHITECTi Pre-Trigger Solution)Предназначен для отщепления акридиновой метки от комплекса антиген-антитело. Раствор пре-триггера состоит из бидистиллированной воды (99,88%), содержащей перекись водорода в концентрации 1.32%.Хранить при температуре 2-8˚С | уп | 12 | 100584 | 1207008
26 | Чашечки для образцов, 1000шт. 7C1401 | Расходный материал (Sample Cups) чашечки для образцов Sample Cups в коробке 1000 шт. Пластиковые пробирки для исследуемых образцов. Оригинальной формы (ABBOTT DIAGNOSTICS), предназначенной для штативов пробозагрузчика ARCHITECT | уп | 10 | 59291 | 592910
27 | Предохранительные крышки, 200 шт./уп. (ARCHITECT Septum) 4D1803 | Расходный материал (предохранительные крышки Septums для реагентов) для иммунохимического анализатора Architect | уп | 5 | 42352 | 211760
28 | Реагент для ухода за зондом | Кондиционирующий раствор для дозирующей иглы ARCHITECT Probe Conditioning Solution используется при проведении ежедневной процедуры техобслуживания. Дозирующая игла пипеттора образца кондиционируется данным раствором после промывки гипохлоритом натрия для предотвращения неспецифического связывания аналитов со стенками иглы. иглы ARCHITECT, содержащего рекальцинированную плазму крови человека. Консерванты: противомикробный препарат и ProClin 300 | уп | 2 | 226570 | 453140
29 | Тест- система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1, набор диагностический, комплекты 3 (480 тестов), | 1. Иммуносорбент - 1 шт. или 2 шт., 5 шт. 2. Конъюгат-1 - 1 фл. 1,2 мл или 1 фл. 3,6 мл или 3 фл. по 1,2 мл.3. Конъюгат-2 - 1 фл. 2,0 мл или 1 фл. 4,0 мл или 2 фл. по 2,0 мл.4. РРК-1 - 1 фл. 12,0 мл или 3 фл. по 12,0 мл 5. РРК-2 - 1 фл. 20,0 мл или 2 фл. по 20,0 мл 6. К+ат - 1 фл. 2,0 мл или 1 фл. 4,0 мл или 2 фл. по2,0 мл7. К+аг - 1 фл. 2,0 мл или 1 фл. 4,0 мл или 2 фл. по2,0 мл8. К- - 1фл. 2,5 мл или 1 фл. 5,0 мл или 2 фл. по2,5 мл 9. ПР - 1 фл. 50,0 мл или 1 фл. 120,0 мл, или 2 фл.по 120,0 мл10. Стоп-реагент - 1фл. 25,0 мл или 2 фл. по 25,0мл, или 2 фл. по 50,0 мл или 4 фл. по 25,0 мл11. СБ - 1 фл. 25,0 мл или 2 фл. по 50,0 мл, или 3фл. по 25,0 мл,12. ТМБ - 1фл. 2,5 мл или 2 фл. по 3,5 мл или 3 фл. по 2,5 мл планшетам: - 1 шт., 2 шт. или 5 шт. 14. Пленки защитные для ИФА-планшетов - 2 шт.или 4 шт., или 10 шт. 15. Наконечники одноразовые - 16 шт. или 32 шт.,или 80 шт.16. Ванночки пластиковые для жидких реагентов -2 шт. или 4 шт., или 10 шт. 17. Пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock - 1 шт. или 2 шт., или 3 шт. | набор | 100 | 146000 | 14600000
150172092
Төрағасы:
Жузжасаров Бақытжан Заманханович – басшы
Сагитова Сайра Сарсенгалиевна – төраға орынбасары
Комиссия мүшелері:
Расулов Суннат Дадаханович - гл бухгалтер
Нишанов Жохангир – зертхана меңгерушісі
Нурметов Худияр – мемлекеттік сатып алу маманы
Секретар: Дарменова Роза – провизор