## приложение 1
|  | Закуп на лекарственные средства и медицинские изделия на 2024 год. |  | приложение 1 к объявлению №5 от 13.11.2024
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | цена 2024год | Количество | СУММА | Место поставки | график поставки
[7 empty] | ГККП «Областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции » , юридический адрес: г.Туркестан, ул. Талканбаева 91а, до двереи склада | по заявку заказчика
1 | Вата медицинская | Вата медицинская гигроскопическая нестерильная 100г | шт | 310 | 500 | 155000
2 | Стакан мерные | лабораторные 1000мл | шт | 2900 | 4 | 11600
3 | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО объемом: 1л (ЕДПО-1-01) | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО объемом: 1л (ЕДПО-1-01) | шт | 7250 | 6 | 43500
4 | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО объемом: 5л (ЕДПО-5-01) | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО объемом: 5л (ЕДПО-5-01) | шт | 12905 | 2 | 25810
5 | Тонометр | Точность измерения +/- 3 мм/рт. ст.Размер манжеты: 24-32 см.Тип тонометра Механический. Максимальный диапазон измерения 300 мм/рт. ст. | шт | 8900 | 4 | 35600
6 | Весы настольные с сертификатом и с метрологиями | Наибольший предел взвешивания (Мах 1/ Мах 2), кг 150/200 Наименьший предел взвешивания (Min), кг 1 Цена поверочного деления и дискретность индикации (е), г От Min до 100 кг Св. 100 кг до Мах 50 100 Пределы допускаемой погрешности взвешивания при первичной поверке От Min до 25,0 кг вкл. Св. 25 кг до 100,0 кг вкл. Св.100,0 до Мах ±25 ±50 ±100 Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.), кг от 0 до 20 Рабочий диапазон температур, ºС от + 10 до + 40 Время измерения массы не более, сек 3 Полный средний срок службы, лет 8 Длина платформы, мм 300 Ширина платформы, мм 300 Высота платформы, мм 65 Масса, не более, кг 5 | шт | 120000 | 1 | 120000
7 | Наконечники | Наконечник 1000мкл с фильтром №1000шт в упаковках | уп | 22000 | 20 | 440000
831510
Преседатель комисси:
Руководитель Жузжасаров Б
Зам преседатель С.Сагитова
Члены комисси:
Главный бухгалтер С.Расулов
Юрист А. Асанов
Зав.лаборатория Ж.Нишанов
Мат.бухгалтер Х.Нурметов
Старшая медсестра Г.Сапарбекова
Секретарь Ж.Мұсаханова